下地金属別実践工場塗装マニュアル　創刊記念コラム

野平外装技術研究所の『Ｐａｉｎｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ』

－　焼付塗装の新しい潮流を求めて　－

ハイブリッド粉体塗装の存在価値

*マニュアル資料１「金属下地種類別の工場塗装ＱＣ工程図(例)2.3」　参照

■　はじめに

日本の塗料メーカーは、高耐候性ポリエステル粉体塗料とふっ素粉体塗料のブレンド品、ハイブリッド粉体塗料を使ったハイブリッド粉体塗装に力を入れていますので、日本ではそれが主流になりそうです。

現在、『アルミニウム合金製建築材料の粉体塗装の促進劣化試験方法開発委員会』では、このハイブリッド粉体塗料を対象にして検討を進めているので、今回は、ページ数を増やして説明させていただきます。

タイガーコーティング社が、QUALICOAT（ヨーロッパの建築用アルミニウム　塗装品質保証規格）の最上位規格であるクラス３の認定を２０１２年末に受けたシリーズ８６、超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料を上梓しました。これにより、カイナー５００系に対する信仰が深い日本においても次第に　水平展開さていくものと思われます。

もちろんシリーズ５８（高耐候性ポリエステル粉体塗料）とシリーズ８６（超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料）では、表・１に示すように、性能、コストに若干の差があるので適切な使い分けが必要であると考えます。

筆者は、通常のメンテナンスができるビル外装ではシリーズ５８を、タワー建築等なかなかメンテナンスがし難い、いわゆるメンテナンスフリーが要求される外装等ではシリーズ８６を選択していくのが妥当と考えています。

■　超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料の構成と特質

超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料については、現行何社かが上梓していますが、その構成についてはノウハウに絡むところが大きく明らかにされていません。簡単に説明すると、一部例外を除き、大半は高耐候性ポリエステル樹脂と旭硝子のルミフロン系のフッ素樹脂をある比率でブレンドした塗料といえます。フッ素樹脂を配合することで、特に耐候性を改善した粉体塗料です。

タイガーコーティング社のシリーズ８６の場合、比重はおよそ1.4～1.8ｇ／cm3、塗装可能面積は60μｍ厚として9.8～12.8㎡／ｋｇです。塗面・艶については、平滑で、グロスは約３０～５０％と言えます。色のバラエティーは超耐候性塗料ということで、高耐候性ポリエステル粉体塗料より選択性の範囲は狭くなっています。また、最低発注単位は、ソリッド色で６０ｋｇ、メタリック色で３００ｋｇです。

■　超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料（シリーズ８６）とカイナー

５００系の性能比較

粉体塗装は、２００６年に（仮称）仙台一番町計画のアルミカーテンウォールに国内で初めて本格的に導入されました。以来、高耐候性ポリエステル粉体塗料（シリーズ５８）を採用した案件を実現させるたびに、『日本ではフッ素でなければ駄目だ！』というような感覚的な論評を直接的、間接的に受けてきました。

筆者は、２００５年にドイツ・オーストリアの中規模から超高層ビルに至る案件にポリエステル粉体塗料が採用され、十数年経年変化を受けた後も自然なエージング（老化）は散見されるものの、熱硬化型アクリル樹脂焼付け塗料に見られるようなチョーキング（白亜化）や褪色がほとんど見られず、十分に当初の景観を保っていることに着目し、環境保護の観点に立ち、２００６年から積極的に国内への水平展開を開始しました。

高耐候性ポリエステル粉体塗料は十分な耐候性があり、通常のメンテナンスができるビル外装での使用には十分耐えうるものと判断していますが、タワー建築、極地建築物等、なかなかメンテナンスがし難い建築外装については、超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料（シリーズ８６）が極めて有効であると判断しています。

しかし、前掲の表・１に示すように、価格差がかなりあるので、そのコストパーフォーマンスについて、お施主様や建築設計者に対して明示する必要があると考えます。

粉体塗装の性能評価についてですが、前述の軽金属製品協会が『粉体塗装性能評価委員会』を設置、協議を重ね、２０１４年１２月に『軽金属製品協会規格　アルミニウム合金製建築材料粉体塗装性能評価方法』として公表しました。その改訂版が２０１６年に出せれています。従って、ここでは、日本で焼付け塗膜性能の判断指標として長年採用されているＡＡＭＡ（米国建築製造業協会）とヨーロッパで採用されているＱＵＡＬＩＣＯＡＴ（建築用アルミニウム塗装品質保証規格）と照合しながら、超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料（シリーズ８６）とカイナー５００系の性能比較を実施したいと思います。

■　超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗装の施工事例

日本において初となる超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗装の施工事例は、鹿島建設の設計で、東京建築支店が施工の新宿三井ビル屋上パネルです。屋上という立地条件から障害物が全くなく、一般外壁より紫外線照射量が多いと想定されること、屋上工作物であることからメンテナンスフリーが要求されること等から、高耐候性ポリエステル粉体塗料の１ランク上のグレードの粉体塗料を採用することとしました。

【工事概要】

  - 工事名：新宿三井ビル制震工事

  - 所在地：東京都新宿区

  - 設計：鹿島建築設計本部

  - 設計監修：株式会社日本設計

  - 施工：鹿島東京建築支店

  - パネル製造・施工：株式会社ＬＩＸＩＬ

  - パネル粉体塗装：株式会社マルシン

  - 粉体塗料メーカー：タイガーコーティング社

写真・１　屋上パネルの写真

本案件は、アルミパネルのユニットです。タイガーコーティング社の超耐候フッ素樹脂ハイブリッドメタリック粉体塗料を用いて、粉体塗装は、ヨーロッパのクオリコートという認定を取得している㈱マルシンで粉体塗装を施工しました。なお、クオリコートとは、『建築用アルミニウム塗装品質保証規格』で、工場審査、製造する製品の塗膜性能が要求水準に達していると認定された場合、認定証が授与される、かなり高レベルの基準です。

実際の当該ビルでの塗装工程の写真を、写真・２～５に示します。また、塗膜性能試験結果の写真を写真・６に、モックアップ施工状況を写真・７に示します。

写真・２　塗装ブースへの投入　　　　写真・３　自動ガンによる塗装

写真・４　塗装部のアップ（焼付け前）　写真・５　焼付け直後の状況

写真・６　塗膜性能試験結果

写真・７　モックアップ施工写真

■　まとめ

粉体塗装は、ヨーロッパ、東南アジア、韓国や中国においては、既に建築の分野においても内外装のパネル類やカーテンウォールにかなり適用されています。

塗装工事における環境対応について真摯に受け止め、塗料の選定、ラインの整備に力を入れているためだと判断いたします。これに反し、日本の建築の分野では、未だフッ素樹脂を始めとする溶剤型塗料による焼付け塗装が主流です。もちろん、私も２０年来、フッ素樹脂を扱わせてきていただき、この塗料の優秀性は実感しているところです。

しかし、２０００年以降の環境対応の要請は年々厳しくなっており、日本においても、塗料メーカー、塗装工場ともそれへの対応を真剣に考えるべき時期に来ていると思います。実際、『外装カーテンウォールにも粉体塗装を！』という機運が、超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料が上梓されたのをきっかけに、国内の建築業全体に次第に浸透してきているように感じられます。それは、大手デベロッパーや設計事務所を中心として、“環境を大切に！”、“建物の恒久化を！”という流れが急速に拡大しているせいではないでしょうか。

昨年末、ＱＵＡＬＩＣＯＡＴの最上級性能レベルであるクラス３の認可を受けたタイガーコーティング社の超耐候フッ素樹脂ハイブリッド粉体塗料、シリーズ８６が上梓され、筆者も早速、その材料を活用して、第一号案件を手掛けるに至ったことは、今後、『１００年建築』と言われる建築物の恒久化に向けて明るい兆しを投げかけられるものと自負しています。

筆者は、国内塗料メーカーにおいても、一日も早くクラス３の認可を受け、名実ともに粉体塗料の最上位グレードを供給できる体制作りを期待しています。

# Text boxes

750

250

750

250